## Informe
Informe sobre verificación metrológica de aparatos en servicio: Surtidores o dispensadores de combustibles, urea diluida en agua o GLP y manómetros.
Surtidor de combustible | SP95 | Periódica | INGENIERIA DE GESTIÓN INDUSTRIAL, S.L. (INGEIN) | Favorable
Surtidor de GLP | SP98 | Tras modificación | APPLUS ORGANISMO DE CONTROL, S.L.U. | Desfavorable
Surtidor de urea diluida en agua | GOA | Tras reparación | EUROCONTROL, S.A.
| GOB | Tras modificación y Periódica | LABORATORIO DE ENSAYOS METROLÓGICOS, S.L. (LEM)
| GOC | Tras reparación y Periódica | CÁMARA LABORATORIOS Y METROLOGÍA, S.L. (CLM)
| GLP | Tras reparación y modificación | BUREAU VERITAS INSPECCIÓN Y TESTING, S.L.U.
| UREA |  | CALIBRATEST ASESORAMIENTO Y CONTROL S.L.
FUNDACION IDONIAL
SGS ESPAÑOLA DE CONTROL S.A.
TACSA VERIFICACIONES, S.L.
TÜV SÜD ATISAE S.A.
VEIASA
OCA GLOBAL INSPECCIONES REGLAMENTARIAS S.A.
REMAIN GESTIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS, S.L.
|  |  | O.A.V.M. | [5 empty] | Logo del OAVM
IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO
NI/IND |  |  |  | Titular | [5 empty] | NIF del titular
Ubicación | [9 empty] | Municipio
VERIFICACIÓN DE APARATO SURTIDOR/DISPENSADOR (1)
|  |  | Instrumento | Tipo de verificación | Marca | Modelo | Nº serie | Nº de caras | Mangueras por cara
|  |  | Manguera 1 | Manguera 2 | Manguera 3 | Manguera 4 | Manguera 5 | Manguera 6 | Manguera 7 | Manguera 8 | Manguera 9 | Manguera 10
Posición
Sistema
Producto
Fecha
Resultado
VERIFICACIÓN DE APARATO SURTIDOR/DISPENSADOR (2)
|  |  | Instrumento | Tipo de verificación | Marca | Modelo | Nº serie | Nº de caras | Mangueras por cara
|  |  | Manguera 1 | Manguera 2 | Manguera 3 | Manguera 4 | Manguera 5 | Manguera 6 | Manguera 7 | Manguera 8 | Manguera 9 | Manguera 10
Posición
Sistema
Producto
Fecha
Resultado
VERIFICACIÓN DE APARATO SURTIDOR/DISPENSADOR (3)
|  |  | Instrumento | Tipo de verificación | Marca | Modelo | Nº serie | Nº de caras | Mangueras por cara
|  |  | Manguera 1 | Manguera 2 | Manguera 3 | Manguera 4 | Manguera 5 | Manguera 6 | Manguera 7 | Manguera 8 | Manguera 9 | Manguera 10
Posición
Sistema
Producto
Fecha
Resultado
VERIFICACIÓN DE APARATO SURTIDOR/DISPENSADOR (4)
|  |  | Instrumento | Tipo de verificación | Marca | Modelo | Nº serie | Nº de caras | Mangueras por cara
|  |  | Manguera 1 | Manguera 2 | Manguera 3 | Manguera 4 | Manguera 5 | Manguera 6 | Manguera 7 | Manguera 8 | Manguera 9 | Manguera 10
Posición
Sistema
Producto
Fecha
Resultado
VERIFICACIÓN DE APARATO SURTIDOR/DISPENSADOR (5)
|  |  | Instrumento | Tipo de verificación | Marca | Modelo | Nº serie | Nº de caras | Mangueras por cara
|  |  | Manguera 1 | Manguera 2 | Manguera 3 | Manguera 4 | Manguera 5 | Manguera 6 | Manguera 7 | Manguera 8 | Manguera 9 | Manguera 10
Posición
Sistema
Producto
Fecha
Resultado
VERIFICACIÓN DE APARATO SURTIDOR/DISPENSADOR (6)
|  |  | Instrumento | Tipo de verificación | Marca | Modelo | Nº serie | Nº de caras | Mangueras por cara
|  |  | Manguera 1 | Manguera 2 | Manguera 3 | Manguera 4 | Manguera 5 | Manguera 6 | Manguera 7 | Manguera 8 | Manguera 9 | Manguera 10
Posición
Sistema
Producto
Fecha
Resultado
VERIFICACIÓN DE APARATO SURTIDOR/DISPENSADOR (7)
|  |  | Instrumento | Tipo de verificación | Marca | Modelo | Nº serie | Nº de caras | Mangueras por cara
|  |  | Manguera 1 | Manguera 2 | Manguera 3 | Manguera 4 | Manguera 5 | Manguera 6 | Manguera 7 | Manguera 8 | Manguera 9 | Manguera 10
Posición
Sistema
Producto
Fecha
Resultado
VERIFICACIÓN DE APARATO SURTIDOR/DISPENSADOR (8)
|  |  | Instrumento | Tipo de verificación | Marca | Modelo | Nº serie | Nº de caras | Mangueras por cara
|  |  | Manguera 1 | Manguera 2 | Manguera 3 | Manguera 4 | Manguera 5 | Manguera 6 | Manguera 7 | Manguera 8 | Manguera 9 | Manguera 10
Posición
Sistema
Producto
Fecha
Resultado
VERIFICACIÓN DE APARATO SURTIDOR/DISPENSADOR (9)
|  |  | Instrumento | Tipo de verificación | Marca | Modelo | Nº serie | Nº de caras | Mangueras por cara
|  |  | Manguera 1 | Manguera 2 | Manguera 3 | Manguera 4 | Manguera 5 | Manguera 6 | Manguera 7 | Manguera 8 | Manguera 9 | Manguera 10
Posición
Sistema
Producto
Fecha
Resultado
VERIFICACIÓN DE APARATO SURTIDOR/DISPENSADOR (10)
|  |  | Instrumento | Tipo de verificación | Marca | Modelo | Nº serie | Nº de caras | Mangueras por cara
|  |  | Manguera 1 | Manguera 2 | Manguera 3 | Manguera 4 | Manguera 5 | Manguera 6 | Manguera 7 | Manguera 8 | Manguera 9 | Manguera 10
Posición
Sistema
Producto
Fecha
Resultado
VERIFICACIÓN DE APARATO SURTIDOR/DISPENSADOR (11)
|  |  | Instrumento | Tipo de verificación | Marca | Modelo | Nº serie | Nº de caras | Mangueras por cara
|  |  | Manguera 1 | Manguera 2 | Manguera 3 | Manguera 4 | Manguera 5 | Manguera 6 | Manguera 7 | Manguera 8 | Manguera 9 | Manguera 10
Posición
Sistema
Producto
Fecha
Resultado
VERIFICACIÓN DE APARATO SURTIDOR/DISPENSADOR (12)
|  |  | Instrumento | Tipo de verificación | Marca | Modelo | Nº serie | Nº de caras | Mangueras por cara
|  |  | Manguera 1 | Manguera 2 | Manguera 3 | Manguera 4 | Manguera 5 | Manguera 6 | Manguera 7 | Manguera 8 | Manguera 9 | Manguera 10
Posición
Sistema
Producto
Fecha
Resultado
VERIFICACIÓN DE MANÓMETROS
|  |  | Marca |  | Modelo |  | Número de serie |  | Tipo de verificación |  | Fecha | Resultado
OBSERVACIONES

## Instrucciones
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL INFORME
El informe debe rellenarse en ordenador, teniendo en cuenta para ello que el formato del archivo que contiene el modelo es .xlsx, y que sólo se podrá escribir, o seleccionar un valor de un desplegable, en las casillas en las que se deba insertar un dato. Para moverse de una casilla a otra, el usuario podrá hacerlo con el ratón, mediante la tecla del tabulador o con las teclas de desplazamiento del teclado del ordenador .
El informe, una vez relleno, NO DEBE SER CONVERTIDO A FORMATO .PDF, debiendo ser firmado en el formato en el que ha sido redactado, recomendándose el uso del aplicativo “Autofirma” para esta tarea.
La firma electrónica del informe deberá ser realizada por un representante del Organismo Autorizado de Verificación Metrológica, que disponga de certificado electrónico de representación del mismo, o bien por otra u otras personas responsables del Organismo con sus certificados electrónicos de persona física, si bien la identidad de dichas personas deberá ser puesta previamente en conocimiento de la Unidad correspondiente de este Servicio mediante comunicación presentada a través del Registro Electrónico General de la Junta de Extremadura, indicando expresamente que es o son las personas designadas por el Organismo Autorizado de Verificación Metrológica para la firma de los informes. Para realizar la presentación de los informes debe tenerse en cuenta que las dos Unidades del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, y los códifgos de identificación DIR3 de las mismas, son las siguientes: Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, Unidad de Badajoz (Código DIR3 A11029924) Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera, Unidad de Cáceres (Código DIR3 A11029925)
No deberá insertarse marca visible de la firma electrónica en el informe, ya que bastará con insertar el logo del OAVM responsable de la verificación en el espacio reservado al efecto en el informe. La validez de la firma electrónica será comprobada por la Unidad correspondiente de este Servicio mediante el aplicativo “VALIDe” y el cotejo de los metadatos del informe.
INSTRUCCIONES SOBRE LOS DATOS A INSERTAR EN EL INFORME
IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA
Organismo Autorizado de Verificación Metrológica
Debe seleccionarse en el desplegable el nombre o razón social del Organismo Autorizado de Verificación Metrológica que emite el informe. Si el nombre o razón social del OAVM no está incluido en el desplegable, se podrá escribir directamente sin utilizar siglas, salvo las referidas a formas societarias (SA, SL, SC, CB, etc.).
Logo del OAVM
En la esquina superior derecha de la primera página del informe se ha reservado un espacio para que se inserte el logotipo del Organismo Autorizado de Verificación Metrológica. La imagen debe quedar dentro del recatángulo mercado al efecto.
IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO
NI/IND
Deberá indicarse el número con el que la estación de servicio se encuentra registrada como establecimiento industrial por el Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera (número "NI" o "IND"). Ejemplos: NI-12328; IND-300126.
Titular
Nombre o razón social del titular de la estación de servicio, sin utilizar siglas, salvo las referidas a formas societarias (SA, SL, SC, CB, etc.) en el caso de personas jurídicas o ESPJ.
No deben indicarse el nombre comercial del establecimiento o la denominación que el mismo tenga en caso de estar integrado o pertenecer a un grupo empresarial.
NIF
Se indicará el número de identificación fiscal completo del titular de la estación de servicio.
Emplazamiento
Ubicación del establecimiento en el que se encuentran los aparatos objeto de la verificación.
Municipio
Nombre del término municipal en el que se ubica el establecimiento.
VERIFICACIONES DE APARATOS SURTIDORES/DISPENSADORES
El informe dispone de 12 bloques destinados a recoger los datos de las verificaciones de los surtidores/dispensadores. Se utilizarán tantos bloques como aparatos hayan sido verificados en la actuación de comprobación metrológica realizada.
Cada uno de los 12 bloques dispone de dos tablas. La primera recoge los datos de identificación del aparato y el tipo de verificación realizada, en tanto que la segunda recoge la identificación de cada uno de los sistemas de medida que forman parte del aparato que han sido verificados, la fecha de realización de la verrificación y su resultado.
PRIMERA TABLA
Tipo de instrumento
Se seleccionará en el desplegable el valor que corresponda en función del sistema o aparato de medida al que correspondan los datos: Surtidor de combustible; Surtidor de GLP; Surtidor de urea diluida en agua; Surtidor mixto.
La opción "Surtidor mixto" se seleccionará cuando el instrumento esté diseñado para realzar distintas funciones, como por ejemplo la de surtidor de combustible y la de surtidor de GLP.
Tipo de verificación
Se seleccionará en el desplegable el valor que corresponda en función de la finalidad de la verificación realizada: Periódica; Tras modificación; Tras reparación.
En los casos en los que una verificación sea de más de un tipo, se seleccionará el valor que corresponda de los siguientes: Tras modificación y Periódica; Tras reparación y Periódica; Tras reparación y modificación.
Marca
Nombre del fabricante del aparato que consta en su documentación o placa de características.
Modelo
Denominación del modelo de aparato que consta en su documentación o placa de características.
Nº serie
Notación indicada en la documentación o en la placa de características del aparato que lo identifica de forma única entre todos los aparatos de su misma marca y modelo.
Nº de caras
Se indicará si el surtidor o dispensador dispone de mangueras de suministro para los vehículos en una única cara o lateral, en cuyo caso se insertará un "1" en la celda, o en las dos caras o laterales, insertando un "2".
Mangueras por cara
Se indicará el número de mangueras de los que el surtidor o dispensador dispone en cada cara o lateral, indicándolo mediante una notación del tipo "N1 + N2", siendo N1 el número de mangueras de una cara y N2 el de la otra. En surtidores de una única cara se insertará sólo un número.
SEGUNDA TABLA
Posición
Se entiende por "Posición" cada una de las caras o laterales del aparato surtidor o dispensador en la que se encuentran la o las mangueras de abastecimiento de los productos que suminstra el aparato.
Las posible ssituaciones que se darán serán las siguientes:
a) Que la estación de servicio utilice números u otra notación en placas, letreros o pegatinas permanentes y visibles desde la zona de suministro para idenitficar cada una de las caras o laterales de los surtidores o dispensadores. Se indicará en este campo el número o la notación indicada en la placa, letrero o pegatina correspondiente (Figura 1).
b) Que la estación de servicio no tenga identificadas las posiciones con el sistema indicado anteriormente. Se identificarán con letras (A, B, C, D...), asignando la primera a la posición más cercana a la zona de entrada de los vehículos en la estación, y a partir de aquí al resto de posiciones de forma secuencial (Figura 2). Si la estación tuviera más de una entrada, el OAVM tomará una de ellas como referencia e indicará cual es en el apartado de "Observaciones" del informe.
c) Que en la estación de servicio parte de los surtidores estén identificados con el sistema indicado en a) y el resto se encuentren en la situación idnicada en b). Para los surtidores que estén identificados como en a) se indicarán los números o notaciones que tengan asignaoos, en tanto que para el resto se procederá como en b) (Figura 3).
Sistema
Se indicará el número de serie del contador correspondiente a cada sistema (manguera).
En los casos en los que el número de serie del contador de un sistema de medida no sea legible o accesible, la identificación se realizará numerando de manera ideal las mangueras de cada posición, empezando por la situada más a la izquierda según se mira de frente la cara del surtidor correspondiente a la posición en la que se produzca esta situación. De esta forma, por ejemplo, en un surtidor en el que en una de sus dos posiciones (caras) el número de serie del contador de uno de los sistemas no puede leerse, teniendo dicha posición tres mangueras y siendo la situada más a la derecha de la que no se puede lobtener el dato, lo que indicaremos será "Manguera 3", ya que le correspondería ese orden al numerar de manera ideal las tres mangueras.
En los casos en los que se tenga que aplicar la solución indiada en el el párrafo anterior, se deberá hacer mención a dicha circunstancia en el apartado "OBSERVACIONES" del informe.
Producto
Se indicará el tipo de producto que se suministra mediante el sistema, seleccionando en el desplegable el que corresponda. Las siglas que aparecen en el desplegable corresponden a los siguientes productos:
SP95 | Gasolina sin plomo 95
SP98 | Gasolina sin plomo 98
GOA | Gasóleo A
GOB | Gasóleo B
GOC | Gasóleo C
GLPA | GLP de automoción
UREA | Urea diluida en agua
Fecha
Se indicará la fecha en la que ha sido realizada la verificación, expresada en notación numérica (DD/MM/AAAA: DD = Día; MM = mes; AAAA = año).
Resultado
Se seleccionará en el desplegable el valor que corresponda de los dos posibles, en función del resultado obtenido en las comprobaciones metrológicas: Favorable; Desfavorable.
VERIFICACIÓN DE MANÓMETROS
El informe dispone de un bloque destinados a recoger los datos de las verificaciones de hasta cuatro manómetros. Se utilizarán tantas filas de datos como manómetros hayan sido verificados en la actuación de comprobación metrológica realizada. Los datos a reseñar de cara aparato serán los siguientes:
Marca
Nombre del fabricante del manómetro que consta en su documentación o placa de características del mismo.
Modelo
Denominación del modelo de manómetro que consta en su documentación o placa de características.
Nº serie
Notación indicada en la documentación o en la placa de características del manómetro que lo identifica de forma única entre todos los sistemas o aparatos de su misma marca y modelo.
Tipo de verificación
Se seleccionará en el desplegable el valor que corresponda en función de la finalidad de la verificación realizada: Periódica; Tras modificación; Tras reparación.
En los casos en los que una verificación sea de más de un tipo, se seleccionará el valor que corresponda de los siguientes: Tras modificación y Periódica; Tras reparación y Periódica; Tras reparación y modificación.
Fecha
Se indicará la fecha en la que ha sido realizada la verificación, expresada en notación numérica (DD/MM/AAAA: DD = Día; MM = mes; AAAA = año).
Resultado
Se seleccionará en el desplegable el valor que corresponda de los dos posibles, en función del resultado obtenido en las comprobaciones metrológicas: Favorable; Desfavorable.
OBSERVACIONES
Celda de texto libre en la que el OAVM puede hacer constar cualquier comentario que considere procedente en relación con la actuación de verificación metrológica a la que se refiere el informe. En este apartado se harán constar las situaciones excepcionales que se han indicado en las explicaciones referidas a los datos "Posición" y "Sistema".
Figura 1
Figura 2
Figura 3